SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  D.01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi dla zadania "Przebudowa ulicy Chełmińskiej”  w Świdwinie.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dla następujących robót:

- rozebranie nawierzchni z płyt Jumbo

- wywóz płyt.

- MATERIAŁY

2.1. Materiały uzyskane z rozbiórki:

Płyty drogowe, wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora.

- SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy użyć następujący sprzęt:

- sprężarka powietrza spalinowa przewoźna,

- młoty pneumatyczne,

- ładowarki,

- dźwig samojezdny

- narzędzia ręczne pomocnicze do robót rozbiórkowych,

- samochody do transportu płyt.

- TRANSPORT

Wybór środka transportu do wywozu materiału z rozbiórki należy do Wykonawcy.

- WYKONANIE ROBÓT

Roboty rozbiórkowe prowadzić w miarę postępu robót przy wykonywaniu robót drogowych. Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę nawierzchni z płyt JUMBO, nawierzchni z kostki betonowej obrzeży i krawężnika. Teren rozbiórki należy utrzymywać w odpowiednim porządku, a materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco.

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować w sposób uzgodniony z Zarządem drogi, a zatwierdzonym przez Zarządzającego ruchem.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót rozbiórkowych.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

- rozebranie nawierzchni z płyt JUMBO	 - m2

-     wywóz płyt  - t

Obmiar wymaga akceptacji Inspektora. W przypadku wystąpienia dodatkowych robót rozbiórkowych nie ujętych w niniejszej specyfikacji należy wystąpić o ich akceptację.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych:

| rozebranie nawierzchni z płyt JUMBO | m2 | 23,75 |
| --- | --- | --- |
| wywóz płyt | t | 7,125 |

- ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg dokonuje Inspektor po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. pkt. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostkowa wykonania poszczególnych robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- rozbiórkę płyt JUMBO, chodnika, nawierzchni z kostki, obrzeży  i krawężnika

- wywiezienie płyt JUMBO w miejsce wskazane przez Inwestora

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.